# Base Transceiver Station (BTS)
BTS je hardwarové vybavení umístěné v konkrétní lokalitě (na telekomunikačním stožáru, střeše budovy nebo uvnitř objektu), které pomocí antén vysílá a přijímá rádiové signály z mobilních zařízení. Je to první bod, se kterým se váš mobilní telefon spojuje, když chcete volat nebo surfovat na internetu.
BTS tvoří základní stavební kámen tzv. buňkové sítě. Každá BTS obsluhuje určitou oblast (buňku), přičemž sousední buňky se mírně překrývají, aby byl zajištěn plynulý přechod hovoru bez přerušení (handover).

# Hlavní součásti BTS
Typická základnová stanice se skládá z několika částí:
- Anténní systém: Obvykle několik panelových antén umístěných ve výšce. Každá anténa pokrývá určitý sektor (zpravidla 120 stupňů).
- TRX (Transceiver): Vysílač a přijímač v jednom. Zajišťuje modulaci a demodulaci signálu a zpracování hlasu/dat.
- Řídicí jednotka: Koordinuje provoz v rámci stanice a komunikuje s nadřazeným prvkem (v síti GSM je to BSC – Base Station Controller).
- Záložní zdroje: Baterie nebo dieselgenerátory, které udrží vysílač v provozu i při výpadku elektrické sítě.
- Klimatizace: Nutná pro chlazení výkonové elektroniky v technologických skříních.

# Jak BTS komunikuje se zbytkem sítě?
Data, která BTS přijme od mobilních telefonů, musí být odeslána dále do jádra sítě operátora. K tomu se využívá tzv. Backhaul:
- Mikrovlnný spoj: Charakteristické „bubny“ (paraboly) na stožárech, které přenášejí data vzduchem k dalšímu vysílači.
- Optické vlákno: Nejstabilnější a nejrychlejší řešení, kdy je k patě vysílače přiveden optický kabel.

# Typy základnových stanic podle velikosti
Výkon a velikost BTS se volí podle lokality a hustoty uživatelů:
Typ	Dosah	Využití
Makrobuňky	1–30 km	Venkovská krajina, dálnice, okraje měst.
Mikrobuňky	stovky metrů	Centra měst, nákupní třídy s vysokým provozem.
Pikobuňky	desítky metrů	Uvnitř budov, nádraží, letiště.
Femtobuňky	jednotky metrů	Malé domácí vysílače pro zlepšení signálu v bytě (přes internet).

# Evoluce pojmenování
S rozvojem technologií se název pro „základnovou stanici“ v technické dokumentaci mění, i když princip zůstává podobný:
- BTS: Používáno v sítích 2G (GSM).
- NodeB: Označení pro základnové stanice v sítích 3G (UMTS).
- eNodeB (evolved NodeB): Označení v sítích 4G (LTE).
- gNodeB (next generation NodeB): Označení v moderních sítích 5G.

# Zdraví a bezpečnost
BTS vyzařují elektromagnetické pole, jehož intenzita je přísně regulována hygienickými normami. Antény jsou navrženy tak, aby hlavní výkon směřoval horizontálně do prostoru, nikoliv přímo pod sebe. Intenzita signálu s rostoucí vzdáleností od antény prudce klesá.

Související pojmy: GSM, LTE, 5G, Backhaul, Handover, SIM karta, Elektromagnetické pole.